**АКТ**

 **ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ**

Комиссия произвела осмотр основного средства ОБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ ВЛ-6КВ Ф96-14 L-0.8М Инв. № \*00030037

 В результате осмотра выявлены следующие неисправности:

В результате длительной и интенсивной эксплуатации предельно изношена металлоконструкция опоры.

Нарушение целостности металлоконструкций, коррозия и деформация металла.

Ресурс выработан на 100%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ПРИГОДЕН, РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.