**АКТ**

 **ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ**

Комиссия произвела осмотр основного средства ПУНКТ ПРИКЛЮЧАТЕЛЬНЫЙ КРН-6 Инв. № И6106074

В результате осмотра выявлены следующие неисправности:

В результате длительной эксплуатации предельно изношена.

Нарушение целостности металлоконструкций, коррозия и деформация корпуса.

 Неисправность механизма привода.

 Повреждены изоляторы высоковольтной части.

 Разрушение металлоконструкций более 70 %.

 Ресурс выработан на 100%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ПРИГОДЕН, РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.