**АКТ**

 **ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ**

Комиссия произвела осмотр основного средства СООРУЖЕНИЕ ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЛ -КВ Ф-96-17 Инв. № \*00030050-2

 В результате осмотра выявлены следующие неисправности:

В результате длительной и интенсивной эксплуатации предельно изношена металлоконструкция опоры.

Нарушение целостности металлоконструкций, коррозия и деформация металла.

Ресурс выработан на 100%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ПРИГОДЕН, РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.