|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

АКТ

технического состояния оборудования

произвела проверку технического состояния основного средства, в результате чего были выявлены следующие дефекты:

**АГРЕГАТ ВАЗП 380/260-40/80** (инвентарный № \*00040057-1, дата ввода 01.12.1986г.) Панель управления, регулятор напряжения, трансформатор питания системы управления, панель информации, переключатель "Ток/Напряжение", переключатель режимов работы. силовой тиристорный блок, автоматические выключатели, дроссель, панель подключения нагрузки и сети, панель защиты, силовой трансформатор имеют предельный износ деталей, неисправны и не пригодны к дальнейшей эксплуатации.