**АКТ**

**осмотра технического состояния аппарат осветительный шахтный АОШ-4.01(660/380в) подлежащего списанию в 2024 году.**

г. Рудный «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

Комиссия провела комиссионное

обследование технического состояния аппарат осветительный шахтный АОШ- 4 .01(660/380) №ИОО168467. По результатам обследования составлен настоящий акт о том, что : 1. В результате длительной эксплуатации ( с 05.04.2005года) при неблагоприятных агресивных шахтных условиях достижение предельного износа корпуса осветительного аппарата, предельный износ магнитопровода и его расслоение. Не пригоден для дальнейшей эксплуатации и ремонта.

2. По причине неудовлетворительного технического состояния, в результате длительного использования и нулевой остаточной балансовой суммы аппарат осветительный шахтный АОШ- 4 0.1(660/380) инв.№ ИО0168467 подлежит списанию в 2024 году.