**АКТ**

**Осмотра технического состояния трансформатора сварочного ТДМ-505 380В**

 **инвентарный номер И6104399 на участке горно-проходческих работ**

 **от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.**

Комиссия

провела комиссионное обследование технического состояния трансформатора сварочного ТДМ-505 380В (инвентарный номер И6104399) находящейся на горизонте -330 метров. По результатам обследования составлен настоящий акт о том, что: . 1. В результате длительной эксплуатаций при неблагоприятных агрессивных шахтных условиях достижение предельного износа корпуса сварочного, предельный износ магнитопровода и его расслоение. Не пригоден для дальнейшей эксплуатации и ремонта.

2. По причине неудовлетворительного технического состояния, в результате длительного использования и нулевой остаточной балансовой стоимости трансформатор сварочный ТДМ-505 380В (инвентарный номер И6104399) подлежит списанию .