Акт

Осмотра технического состояния эл.двигателей

Комиссия произвела осмотр технического состояния эл.двигателей.

При осмотре комиссией были выявлены причины, по которым эл.двигатели не могут быть отремонтированы:

1. Выброс алюминия в роторе, некомплект
2. Выброс алюминия в роторе, обрыв стержней, некомплект
3. Деформация железа остова основных и доп.полюсов, некомплект
4. Деформация пазов железа остова, пакета железа основных и дополнительных полюсов, деформация пазов железа якоря, некомплект
5. Деформация пазов железа статора более 50%, некомплект
6. Лопнут корпус, некомплект
7. Отбиты лапы, некомплект
8. Прогар железа пакета якоря, некомплект
9. Прогар пакета железа ротора, некомплект
10. Прогар пакета железа статора, некомплект