Акт

Осмотра технического состояния трансформаторов

Комиссия произвела осмотр технического состояния трансформаторов.

При осмотре комиссией были выявлены причины, по которым трансформаторы не могут быть отремонтированы:

1. Коррозия магнитопровода,
2. некомплект