АКТ

Проверки технического состояния ДВИГ ЭЛ. МТКH411-8 15 кВт 380В IM1003.

SAP№ 10027839 бурового участка Сарбайского и Соколовского карьеров

г. Рудный от 01.10.2024 г.

 Комиссия

произвели осмотр электродвигателя б/у МТКH411-8 15 кВт 380В IM1003

в количестве 1 штуки, со следующими техническими характеристиками:

По результатам осмотра было установлено, что эл. двигатель находится в технически исправном состоянии. В некомплектность входит отсутствие БРНО, крыльчатки и кожуха обдува. Согласно методики определения процента годности по физическим и моральным параметрам, коэффициент износа был определен как 61,5 %.