## Sheet1
№ | Номенклатурный № | Наименование, технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Расширенное наименование | Комментарий | Начальная цена за ед. | Сумма | Срок отгрузки
1 | 10044590 | ВТУЛКА ЭЛ.ИЗОЛ. BRIT-R-90-110-550/800 | ШТ | 1 | Комплектующие к электрооборудованию преобразовательному | ВТУЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ; НАПРЯЖЕНИЕ 110 кВ, ТОК 800 А;ОБОЗНАЧЕНИЕ: BRIT-R-90-110-550/800 ABB, ВВОД ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ | 2 123 385,60 KZT | 2 123 385,60 KZT | Согласно условиям договора
2 | 10062108 | НАГРЕВАТЕЛЬ GXX-ND 1 ECU 1 ABB | ШТ | 2 | Электрооборудование преобразовательное прочее | НАГРЕВАТЕЛЬ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: GXX-ND 1 ECU 1 ABB | 726 934,43 KZT | 1 453 868,86 KZT | Согласно условиям договора
3 | 10062703 | БЛОК КОНТАКТОВ S2DA 35KV ALSTOM | ШТ | 1 | Электрооборудование преобразовательное прочее | БЛОК КОНТАКТОВ; ТИП 3-Х ПОЛЮСНЫЙ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: S2DA 35KV ALSTOM | 439 820,82 KZT | 439 820,82 KZT | Согласно условиям договора
4 | 10062137 | РЕЗИСТОР 6SE6400-4BD16-5CA0 SIEMENS | ШТ | 1 | Электрооборудование преобразовательное прочее | РЕЗИСТОР; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 6SE6400-4BD16-5CA0 SIEMENS | 81 445,03 KZT | 81 445,03 KZT | Согласно условиям договора
5 | 10062140 | РЕЗИСТОР 6SL3201-0BE12-0AA0 SIEMENS | ШТ | 1 | Электрооборудование преобразовательное прочее | РЕЗИСТОР; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 6SL3201-0BE12-0AA0 SIEMENS | 66 467,33 KZT | 66 467,33 KZT | Согласно условиям договора
6 | 10028215 | ТРАНСФ-Р ТЕИЯ 671111.020ТУ ОСМ-2.5 | ШТ | 1 | Трансформаторы, стабилизаторы до 1000 вольт | ТРАНСФОРМАТОР; ТИП ПОНИЖАЮЩИЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 220/12 В, ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ 2.5 кВ•А; НОМЕР ДОКУМЕНТА: ТЕИЯ 671111.020ТУ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ОСМ-2.5 | 36 311,28 KZT | 36 311,28 KZT | Согласно условиям договора
7 | 10028212 | ТРАНСФ-Р ТБС 220/36В 0.25кВ•А | ШТ | 4 | Трансформаторы, стабилизаторы до 1000 вольт | ТРАНСФОРМАТОР; ТИП РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ТОК ОТСУТСТВУЕТ, НАПРЯЖЕНИЕ 220/36 В, ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ 0.25 кВ•А, СТАНДАРТ ОТСУТСТВУЕТ, КОЛИЧЕСТВОФАЗ 1; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ТБС | 4 236,93 KZT | 16 947,72 KZT | Согласно условиям договора
8 | 10022558 | ДИОД ЛЕД 220V50 | ШТ | 3 | Электрооборудование преобразовательное прочее | ДИОД; ДИОД ЛЕД 220V50 | 560,00 KZT | 1 680,00 KZT | Согласно условиям договора