## Sheet1
№ | Номенклатурный № | Наименование, технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Расширенное наименование | Комментарий | Начальная цена за ед. | Сумма | Срок отгрузки
1 | 30133477 | УСТРОЙСТВО ЗАЩИТ.ОТКЛЮЧ. REF615 ABB | ШТ | 1 | Аппаратура низковольтная прочая(до 1000 вольт) | УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: REF615 ABB | 6 036 598,40 KZT | 6 036 598,40 KZT | Согласно условиям договора
2 | 9000009182 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВПЭ-3БМ 220В 0.1А IP64 | ШТ | 19 | Аппаратура низковольтная прочая(до 1000 вольт) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ; ТИП КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, ТОК 0.1 А,МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 2 КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕН,1 ПРОМЕЖУТ, СТАНДАРТ ТУУ31.6-21185050-001-2004, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP64; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ВПЭ-3БМ | 159 368,81 KZT | 3 028 007,39 KZT | Согласно условиям договора
3 | 30131825 | ШКАФ РАСПР. 8006.500 RITTAL | ШТ | 2 | Аппаратура низковольтная прочая(до 1000 вольт) | ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 8006.500 RITTAL | 434 627,20 KZT | 869 254,40 KZT | Согласно условиям договора
4 | 30121939 | КОНТАКТОР SQ0708-0026 TDM ELECTRIC | ШТ | 49 | Пускатели (Аппаратура низковольтная (до 1000 вольт) | КОНТАКТОР; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: SQ0708-0026 TDM ELECTRIC | 9 391,20 KZT | 460 168,80 KZT | Согласно условиям договора
5 | 989964 | ЯЩИК УПРАВ. РУСМ5131-3874 В СБ. СТ. | ШТ | 2 | Аппаратура низковольтная прочая(до 1000 вольт) | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ; ТИП ЯЩИК, РАЗМЕРЫ ОТСУТСТВУЕТ, МАТЕРИАЛ СТАЛЬ,УСТАНОВКА НАВЕСНОЙ, КОМПЛЕКТАЦИЯ В СБОРЕ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: РУСМ5131-3874 | 215 400,00 KZT | 430 800,00 KZT | Согласно условиям договора
6 | 10154411 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3SB36 01-2PA11 SIEMENS | ШТ | 12 | АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ < 1000В | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СЕЛЕКТОРНЫЙ; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 3SB36 01-2PA11 SIEMENS | 23 542,09 KZT | 282 505,08 KZT | Согласно условиям договора
7 | 989963 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 4G10-91-PK-R012 АПАТОР | ШТ | 14 | АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ < 1000В | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СЕЛЕКТОРНЫЙ; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 4G10-91-PK-R012 АПАТОР | 19 600,00 KZT | 274 400,00 KZT | Согласно условиям договора
8 | 30052204 | ПУНКТ РАСПР. ПР11-3074-54 У3 IP54 В СБ. | ШТ | 1 | Аппаратура низковольтная прочая(до 1000 вольт) | ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ; ТИП ПУНКТ, ШИРИНА 650 мм, ДЛИНА 1000 мм, ГЛУБИНА 250 мм, МАТЕРИАЛ СТАЛЬ С ПВХ ПОКРЫТИЕМ, УСТАНОВКА НАВЕСНОЕ,СТАНДАРТ ОТСУТСТВУЕТ, КОМПЛЕКТНОСТЬ В СБОРЕ, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP54; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ПР11-3074-54 У3, КОМПЛЕКТНОСТЬ: А3720Ф 250А; АЕ2046М -16А 2-ШТ; АЕ2044М С ТЕПЛ И ЭЛ.МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЯМИ НА 16А-6 ШТ | 215 400,00 KZT | 215 400,00 KZT | Согласно условиям договора
9 | 926128 | ДРОССЕЛЬ ЭЛ. ЗУ-20 ДКСТ 220В 20кВт | ШТ | 1 | Дроссели (Аппаратура низковольтная (до 1000 вольт) | ДРОССЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ; ТИП ЗАЖИГАЮЩИЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, ТОКОТСУТСТВУЕТ, МОЩНОСТЬ 20 кВт; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ЗУ-20 ДКСТ | 132 160,00 KZT | 132 160,00 KZT | Согласно условиям договора
10 | 30003638 | МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МП1107Л-01-1А 660В | ШТ | 58 | АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ < 1000В | МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ; НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ 1З+1Р,СТАНДАРТ ГОСТ 27381-87, ТОК 10 А; ОБОЗНАЧЕНИЕ: МП1107Л-01-1А | 2 128,00 KZT | 123 424,00 KZT | Согласно условиям договора
11 | 30118430 | ЯЩИК УПРАВ. РУСМ5141-3674 В СБ. СТ. | ШТ | 1 | Аппаратура низковольтная прочая(до 1000 вольт) | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ; ТИП ЯЩИК, РАЗМЕРЫ ОТСУТСТВУЕТ, МАТЕРИАЛ СТАЛЬ,УСТАНОВКА НАВЕСНОЙ, КОМПЛЕКТАЦИЯ В СБОРЕ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: РУСМ5141-3674 | 91 317,26 KZT | 91 317,26 KZT | Согласно условиям договора
12 | 924497 | ДРОССЕЛЬ ЭЛ. 1И400ДНАТ46Н-001 220В 4.6А | ШТ | 10 | Дроссели (Аппаратура низковольтная (до 1000 вольт) | ДРОССЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ; ТИП АППАРАТ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 220В, ТОК 4.6 А, МОЩНОСТЬ 0.4 кВт; ОБОЗНАЧЕНИЕ: 1И400ДНАТ46Н-001 | 7 093,27 KZT | 70 932,70 KZT | Согласно условиям договора
13 | 9000017051 | ДЕРЖАТЕЛЬ 3SB3400-1RB SIEMENS | ШТ | 6 | Аппаратура низковольтная прочая(до 1000 вольт) | ДЕРЖАТЕЛЬ; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 3SB3400-1RB SIEMENS | 6 182,40 KZT | 37 094,40 KZT | Согласно условиям договора
14 | 9000015807 | ДЕРЖАТЕЛЬ 3SB3400-1RC SIEMENS | ШТ | 6 | Аппаратура низковольтная прочая(до 1000 вольт) | ДЕРЖАТЕЛЬ; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 3SB3400-1RC SIEMENS | 6 182,40 KZT | 37 094,40 KZT | Согласно условиям договора
15 | 947343 | РЕЛЕ ЕЛ 10-01 380В IP40 | ШТ | 3 | РЕЛЕ < 1000Вт | РЕЛЕ; НАПРЯЖЕНИЕ ОБМОТКИ 380 В, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP40, ТИП КОНТРОЛЯ ФАЗ;ОБОЗНАЧЕНИЕ: ЕЛ 10-01 | 8 687,11 KZT | 26 061,33 KZT | Согласно условиям договора
16 | 10030530 | КОМАНДОКОНТ. ККТ-63 500В 10А | ШТ | 1 | АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ < 1000В | КОНТРОЛЛЕР; ТИП КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР, НАПРЯЖЕНИЕ 500 В, ТОК 10 А, СТАНДАРТ ОТСУТСТВУЕТ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ККТ-63 | 24 905,20 KZT | 24 905,20 KZT | Согласно условиям договора
17 | 9000016991 | АРМАТУРА СВЕТОСИГ. 3SB3901-1CG SIEMENS | ШТ | 2 | СВЕТОВАЯ И ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ АППАРАТУРЫ < 1000В | АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 3SB3901-1CG SIEMENS | 7 526,40 KZT | 15 052,80 KZT | Согласно условиям договора
18 | 973843 | ПУСКАТЕЛЬ ПММ-5 БЕЗ РЕЛЕ 220В 63А | ШТ | 1 | Пускатели (Аппаратура низковольтная (до 1000 вольт) | КОНТАКТОР; ТИП ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ, ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 380 В, НАПРЯЖЕНИЕ ОБМОТКИ 220 В, ТОК 63 А, ЧИСЛО ПОЛЮСОВ 3, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP00, КОМПЛЕКТНОСТЬ БЕЗ РЕЛЕ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ПММ-5 | 10 871,41 KZT | 10 871,41 KZT | Согласно условиям договора
19 | 947404 | РЕЛЕ РЭО-401Т 110В 100А IP30 | ШТ | 1 | РЕЛЕ < 1000Вт | РЕЛЕ; НАПРЯЖЕНИЕ ОБМОТКИ 110 В, ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТАКТОВ 100 А, КЛАССЗАЩИТЫ IP30, ТИП ВРЕМЕНИ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: РЭО-401Т | 6 272,00 KZT | 6 272,00 KZT | Согласно условиям договора
20 | 30139576 | КОНТАКТОР KM-1-16-11 EKF | ШТ | 1 | Пускатели (Аппаратура низковольтная (до 1000 вольт) | КОНТАКТОР; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: KM-1-16-11 EKF | 5 605,60 KZT | 5 605,60 KZT | Согласно условиям договора
21 | 30130764 | ЩИТ РАСПР. ЩРН-24 IP31 В СБ. СТ. НАВЕС. | ШТ | 1 | Аппаратура низковольтная прочая(до 1000 вольт) | ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ; ТИП ЩИТ, ШИРИНА 300 мм, ДЛИНА 350 мм, ГЛУБИНА120 мм, МАТЕРИАЛ СТАЛЬ, УСТАНОВКА НАВЕСНОЙ, СТАНДАРТ ОТСУТСТВУЕТ,КОМПЛЕКТНОСТЬ В СБОРЕ, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP31; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ЩРН-24 | 4 984,45 KZT | 4 984,45 KZT | Согласно условиям договора
22 | 993603 | ЩИТ РАСПР. ЩРН-ПГ-5 IP65 В СБ. ПЛАСТ. | ШТ | 1 | Аппаратура низковольтная прочая(до 1000 вольт) | ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ; ТИП ЩИТ, ШИРИНА 119 мм, ДЛИНА 119 мм, ГЛУБИНА 89 мм, МАТЕРИАЛ ПЛАСТМАССА, УСТАНОВКА НАВЕСНОЙ, СТАНДАРТ ОТСУТСТВУЕТ, КОМПЛЕКТНОСТЬ В СБОРЕ, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP65; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ЩРН-ПГ-5 | 3 411,52 KZT | 3 411,52 KZT | Согласно условиям договора
23 | 30153540 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ XB2BJ21 EKF | ШТ | 1 | АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ < 1000В | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СЕЛЕКТОРНЫЙ; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: XB2BJ21 EKF | 1 717,90 KZT | 1 717,90 KZT | Согласно условиям договора