## Sheet1
№ | Номенклатурный № | Наименование, технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Расширенное наименование | Комментарий | Начальная цена за ед. | Сумма | Срок отгрузки
1 | 30029947 | ВЫКЛЮЧ.АВТОМАТ. АВ2М20СВ-55-43 1500А 3P | ШТ | 1 | Автоматы, выключатели | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ; ТИП ЗАЩИТНЫЙ, ЧАСТОТА 50 Гц, КЛАСС ЗАЩИТЫIP00, ТОК 1500 А, НАПРЯЖЕНИЕ 500 В, ЧИСЛО ПОЛЮСОВ 3P, ПРЕДЕЛЬНАЯКОММУТАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 20 кА, СТАНДАРТ ГОСТ Р 50030.2-2010;ОБОЗНАЧЕНИЕ: АВ2М20СВ-55-43 | 2 186 947,80 KZT | 2 186 947,80 KZT | Согласно условиям договора
2 | 30012157 | ВЫКЛЮЧ.КОНЦ. КУ-704 440В 10А 3 ПОЛОЖ. | ШТ | 7 | Автоматы, выключатели | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ; ТИП ПУТЕВОЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 440 В, ТОК 10 А,МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 3 ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИВОД РЫЧАГ С РОЛИКОМ, РАСПОЛОЖЕНИЕКОНТАКТОВ 2НЗ+2НО, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP44, СТАНДАРТ ОТСУТСТВУЕТ;ОБОЗНАЧЕНИЕ: КУ-704 | 19 790,49 KZT | 138 533,43 KZT | Согласно условиям договора
3 | 30070416 | ПРЕДОХРАН.ПЛАВК ПР-1М 6А 500В | ШТ | 7 | Предохранители | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ; ТИП ВСТАВКА, РАЗМЕРЫ D10 Х L40 мм, НАПРЯЖЕНИЕ 500 В, ТОК 6 А, СТАНДАРТ ОТСУТСТВУЕТ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ПР-1М | 3 260,07 KZT | 22 820,49 KZT | Согласно условиям договора
4 | 915507 | ПРЕДОХРАН.ПЛАВК ПР-2-15 15А 500В | ШТ | 4 | Предохранители | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ; ТИП РАЗБОРНЫЙ, РАЗМЕРЫ B24 Х L172 Х H34 мм,НАПРЯЖЕНИЕ 500 В, ТОК 15 А, СТАНДАРТ ОТСУТСТВУЕТ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ПР-2-15 | 1 145,38 KZT | 4 581,52 KZT | Согласно условиям договора