## Sheet1
№ | Номенклатурный № | Наименование, технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Расширенное наименование | Комментарий | Начальная цена за ед. | Сумма | Срок отгрузки
1 | 70008134 | УЗЕЛ УЧЕТА УУТЭ 125.АА-В1 DN50 | КМП | 1 | Приборы измерительные | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ; ТИП УЗЕЛ УЧЕТА; ОБОЗНАЧЕНИЕ: УУТЭ 125.АА-В1 DN50 | 4 984 000,00 KZT | 4 984 000,00 KZT | Согласно условиям договора
2 | 70008134 | УЗЕЛ УЧЕТА УУТЭ 125.АА-В1 DN50 | КМП | 1 | Приборы измерительные | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ; ТИП УЗЕЛ УЧЕТА; ОБОЗНАЧЕНИЕ: УУТЭ 125.АА-В1 DN50 | 4 984 000,00 KZT | 4 984 000,00 KZT | Согласно условиям договора
3 | 70007546 | ДЕТЕКТОР БАРЬЕР-407 | ШТ | 1 | Приборы прочие | ДЕТЕКТОР; ТИП МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР; ОБОЗНАЧЕНИЕ: БАРЬЕР-407 | 4 816 000,00 KZT | 4 816 000,00 KZT | Согласно условиям договора
4 | 10008515 | МЕХАНИЗМ ИСП. МЭО-630/63-0.25У-92К 380В | ШТ | 9 | Приборы прочие | ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ; ТИП МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 630Н•м, НАПРЯЖЕНИЕ 380 В, МОЩНОСТЬ 200 Вт; ОБОЗНАЧЕНИЕ:МЭО-630/63-0.25У-92К | 312 385,92 KZT | 2 811 473,28 KZT | Согласно условиям договора
5 | 30093786 | РЕГУЛЯТОР ИЗМЕР. ИРТ-1730D-RS232 | ШТ | 9 | Приборы измерительные | РЕГУЛЯТОР; ТИП ИЗМЕРИТЕЛЬ, СТАНДАРТ ОТСУТСТВУЕТ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ИРТ-1730D-RS232 | 302 323,84 KZT | 2 720 914,56 KZT | Согласно условиям договора
6 | 30149981 | РАСХОДОМЕР СГ-ЭК-В3-Т-05-650/1.6 1.6МПа | ШТ | 1 | Приборы измерительные | РАСХОДОМЕР; ТИП КОМПЛЕКС УЧЕТА ГАЗА, ДИАПАЗОН 50-1000 м3/ч, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 1.6 МПа, НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР 150 мм, РАБОЧАЯ СРЕДА ГАЗ;ОБОЗНАЧЕНИЕ: СГ-ЭК-В3-Т-05-650/1.6 | 1 917 440,00 KZT | 1 917 440,00 KZT | Согласно условиям договора
7 | 30034757 | ИЗМЕРИТЕЛЬ ОБЪЕМА ИО-1 95-105см3 | ШТ | 2 | Приборы измерительные | ПРИБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ; ТИП ИЗМЕРИТЕЛЬ ОБЪЕМА, ДИАПАЗОН 95-105 см3, ВЫВОД ДАННЫХ СТРЕЛОЧНЫЙ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ИО-1 | 737 568,54 KZT | 1 475 137,08 KZT | Согласно условиям договора
8 | 30143100 | ПРИБОР ИЗМЕР. ФАКЕЛ 3М | ШТ | 4 | Приборы прочие | ПРИБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ; ТИП КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ, ДИАПАЗОН ОТСУТСТВУЕТ, ВЫВОД ДАННЫХ СТРЕЛОЧНЫЙ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ФАКЕЛ 3М | 268 800,00 KZT | 1 075 200,00 KZT | Согласно условиям договора
9 | 30034982 | МАНОМЕТР МО-11202 КЛ.Т.0.4 0-400кгс/см2 | ШТ | 11 | Приборы измерительные | МАНОМЕТР; ТИП ОТСУТСТВУЕТ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 0.4, ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЙ 0-400кгс/см2, РАЗМЕР ШКАЛЫ D160 мм, РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ М20Х1.5, РАСПОЛОЖЕНИЕСОЕДИНЕНИЯ РАДИАЛЬНОЕ, УСТАНОВКА ШТУЦЕРНЫЙ, СТАНДАРТ ГОСТ 2405-88;ОБОЗНАЧЕНИЕ: МО-11202 | 44 451,68 KZT | 488 968,48 KZT | Согласно условиям договора
10 | 958800 | ПРЕОБР.ДАВЛ 100-ДИ/1150/-/11/МП1/T1 | ШТ | 1 | Приборы измерительные | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ; ТИП ДАТЧИК, ДИАПАЗОН 0-16 МПа, ПАРАМЕТРЫ НАВЫХОДЕ 4-20 мА, ПИТАНИЕ 220 В, ТИП СОЕДИНЕНИЯ РЕЗЬБОВОЙ М20;ОБОЗНАЧЕНИЕ: 100-ДИ/1150/-/11/МП1/T1 ЭЛЕМЕР | 329 125,44 KZT | 329 125,44 KZT | Согласно условиям договора
11 | 916212 | СЧЕТЧИК ЭЛ.ЭНЕР A1802RAL-P4G-DW-4 | ШТ | 2 | Приборы измерительные | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР:A1802RAL-P4G-DW-4 | 155 523,20 KZT | 311 046,40 KZT | Согласно условиям договора
12 | 949730 | ТЕРМОПРЕОБ ТСП1-3Н | ШТ | 33 | Приборы измерительные | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ; ТИП ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -50 ДО 150 гр.C, ДЛИНА МОНТАЖНОЙ ЧАСТИ 80 мм; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ТСП1-3Н | 9 399,88 KZT | 310 196,04 KZT | Согласно условиям договора
13 | 30061731 | ДАТЧИК DUT-E AF 0-1000мм | ШТ | 5 | Приборы измерительные | ДАТЧИК; ТИП УРОВНЯ ТОПЛИВА, ДИАПАЗОН 0-1000 мм, СТАНДАРТ ОТСУТСТВУЕТ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: DUT-E AF | 53 729,00 KZT | 268 645,00 KZT | Согласно условиям договора
14 | 30140953 | БОБЫШКА М33Х2 05 СТ. СТО ЦКТИ 530.02 | ШТ | 11 | Комплектующие к приборам | КРЕПЕЖ; ТИП БОБЫШКА, МАТЕРИАЛ СТАЛЬ, ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, СТАНДАРТ СТО ЦКТИ 530.02-2009; ОБОЗНАЧЕНИЕ: М33Х2 05 | 20 876,80 KZT | 229 644,80 KZT | Согласно условиям договора
15 | 30072928 | ПРЕОБР.ДАВЛ 100ДА1040М11/МП1/T10/05 | ШТ | 2 | Приборы измерительные | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ; ТИП ДАТЧИК, ДИАПАЗОН 0-100 кПа, ПАРАМЕТРЫ НА ВЫХОДЕ 4-20 мА, ПИТАНИЕ 42 В, ТИП СОЕДИНЕНИЯ РЕЗЬБОВОЙ М20; ОБОЗНАЧЕНИЕ: 100ДА1040М11/МП1/T10/05 | 109 356,80 KZT | 218 713,60 KZT | Согласно условиям договора
16 | 30072965 | СЧЕТЧИК ВОДЫ WPH-N-K-2000 ZENNER DУ150 | ШТ | 1 | Приборы измерительные | СЧЕТЧИК; ТИП ВОДЫ, РАЗМЕРЫ DУ150 мм; ОБОЗНАЧЕНИЕ: WPH-N-K-2000 ZENNER | 196 000,00 KZT | 196 000,00 KZT | Согласно условиям договора
17 | 30072969 | ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЕРЕМЕЩ. ИП-117-АТР 2-0-2мм | ШТ | 1 | Приборы измерительные | ПРИБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ; ТИП ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ДИАПАЗОН 2-0-2 мм, ВЫВОД ДАННЫХ ДИСПЛЕЙ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ИП-117-АТР | 194 604,48 KZT | 194 604,48 KZT | Согласно условиям договора
18 | 982366 | ТЕРМОПАРА КТХА02.02-С10-И-1.5-800/250 | ШТ | 20 | Приборы измерительные | ТЕРМОПАРА; ТИП ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -40 ДО 600 гр.C, МАТЕРИАЛ ОБОЛОЧКИ СТАЛЬ 12Х18Н10Т, ДЛИНА 800 мм; ОБОЗНАЧЕНИЕ: КТХА02.02-С10-И-1.5-800/250 | 7 795,20 KZT | 155 904,00 KZT | Согласно условиям договора
19 | 30072938 | ПРЕОБР.ДАВЛ АИР-30/-/S1/TG13/-/B02/Т2570 | ШТ | 1 | Приборы измерительные | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ; ТИП АБСОЛЮТНОГО, ДИАПАЗОН 0-2.5 МПа, ПАРАМЕТРЫ НА ВЫХОДЕ 4-20 мА, ПИТАНИЕ 22-42 В, ТИП СОЕДИНЕНИЯ ШТУЦЕРНЫЙ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: АИР-30/-/S1/TG13/-/B02/Т2570 ЭЛЕМЕР, ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ: ЭЛЕМЕР-АИР-30/-/S1/TG13/-/B02/Т2570/11P/Т7Ф/42Н/Р2/LN/ШР14/-/-/- | 149 672,32 KZT | 149 672,32 KZT | Согласно условиям договора
20 | 949687 | СЧЕТЧИК ВОДЫ ХОЛОДНОЙ SCHLUMBERGER 150 | ШТ | 1 | Приборы измерительные | СЧЕТЧИК; ТИП ВОДЫ ХОЛОДНОЙ, РАЗМЕРЫ D150 мм; ОБОЗНАЧЕНИЕ: SCHLUMBERGER 150 | 136 620,96 KZT | 136 620,96 KZT | Согласно условиям договора
21 | 30034433 | ВИСКОЗИМЕТР ВПЖ-4 D0.82 6-30мм2/с | ШТ | 10 | Приборы измерительные | ВИСКОЗИМЕТР; РАЗМЕРЫ D0.82 мм, ДИАПАЗОН 6-30 мм2/с; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ВПЖ-4 | 13 293,84 KZT | 132 938,40 KZT | Согласно условиям договора
22 | 10061011 | МОДУЛЬ 3TX7002-1AB00 SIEMENS | ШТ | 10 | Приборы прочие | МОДУЛЬ; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 3TX7002-1AB00 SIEMENS | 8 355,20 KZT | 83 552,00 KZT | Согласно условиям договора
23 | 949398 | ТЕРМОПРЕОБ ТСП-0193-01-50П-В-СХЕМА 3-С4 | ШТ | 8 | Приборы измерительные | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ; ТИП ПЛАТИНОВЫЙ, ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -200 ДО 500 гр.C, МАТЕРИАЛ ОБОЛОЧКИ 12Х18Н10Т, СТАНДАРТ ТУ 00226253.035-93, ПАРАМЕТРЫ НА ВЫХОДЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ Ом; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ТСП-0193-01-50П-В-СХЕМА 3-С4 | 7 320,32 KZT | 58 562,56 KZT | Согласно условиям договора
24 | 30072904 | ТЕРМОПРЕОБ ТСМ-0193-01-500-50М-B-4 | ШТ | 2 | Приборы измерительные | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ; ТИП МЕДНЫЙ, ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙТЕМПЕРАТУРЫ 0-150 гр.C, ДЛИНА МОНТАЖНОЙ ЧАСТИ 500 мм; ОБОЗНАЧЕНИЕ:ТСМ-0193-01-500-50М-B-4-12Х18Н10Т | 19 846,40 KZT | 39 692,80 KZT | Согласно условиям договора
25 | 30072417 | МАНОМЕТР ДМ05160 КЛ.Т1.5 0-16МПа D160 | ШТ | 5 | Приборы измерительные | МАНОМЕТР; ТИП ОТСУТСТВУЕТ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1.5, ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЙ 0-16 МПа, РАЗМЕР ШКАЛЫ D160 мм, РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ М20Х1.5, РАСПОЛОЖЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ РАДИАЛЬНОЕ, УСТАНОВКА РЕЗЬБОВОЙ, СТАНДАРТ ГОСТ 2405-88; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ДМ05160 | 6 297,46 KZT | 31 487,30 KZT | Согласно условиям договора
26 | 30005694 | ГИЛЬЗА ЗАЩ. ДДШ4.819.015-1250 | ШТ | 2 | Комплектующие к приборам | ГИЛЬЗА ТЕРМОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА; ТИП ЗАЩИТНАЯ, ДЛИНА ПОГРУЖАЕМОЙ ЧАСТИ 1250 мм, МАТЕРИАЛ СТАЛЬ 12Х18Н10Т, ИНСТРУМЕНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯРЕЗЬБА М20Х1.5; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ДДШ4.819.015-1250 | 11 524,80 KZT | 23 049,60 KZT | Согласно условиям договора
27 | 30093690 | ТЕРМОПРЕОБ ТС-1088 | ШТ | 2 | Приборы измерительные | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ; ТИП МЕДНЫЙ, ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙТЕМПЕРАТУРЫ -50 ДО 200 гр.C, ДЛИНА МОНТАЖНОЙ ЧАСТИ 200 мм;ОБОЗНАЧЕНИЕ: ТС-1088,/-/1/-/50М/-50…+200/200/10/-/-/В/АГ-10/-/№2/ГП/ТУ | 7 425,60 KZT | 14 851,20 KZT | Согласно условиям договора
28 | 30059465 | НАПОРОМЕР НМП-52-М2 КЛ.Т1.5 0-4кПа | ШТ | 1 | Приборы измерительные | МАНОМЕТР; ТИП НАПОРОМЕР, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1.5, ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЙ 0-4кПа, РАЗМЕР ШКАЛЫ B72 Х L144 мм, РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ М8Х1.5,РАСПОЛОЖЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ОСЕВОЕ, УСТАНОВКА ШТУЦЕРНЫЙ, СТАНДАРТ ГОСТ2405-88; ОБОЗНАЧЕНИЕ: НМП-52-М2 | 9 356,48 KZT | 9 356,48 KZT | Согласно условиям договора
29 | 30073000 | ТЕРМОПАРА ТП2088-1-1-ХК(L)-600-500 | ШТ | 1 | Приборы измерительные | ТЕРМОПАРА; ТИП ХРОМЕЛЬ-КОПЕЛЕВАЯ, ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -40 ДО600 гр.C, МАТЕРИАЛ ОБОЛОЧКИ СТАЛЬ 12Х18Н10Т, ДЛИНА 500 мм;ОБОЗНАЧЕНИЕ: ТП2088-1-1-ХК(L)-600-500 | 7 766,08 KZT | 7 766,08 KZT | Согласно условиям договора
30 | 30034896 | ТЕРМ-Р ТТЖ-М-1П-4(0-100)-2-160/103 | ШТ | 9 | Приборы измерительные | ТЕРМОМЕТР; ТИП ЖИДКОСТНЫЙ, ТЕХНИЧЕСКИЙ, ДИАПАЗОН 0-100 гр.C; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ТТЖ-М-1П-4(0-100)-2-160/103 | 840,00 KZT | 7 560,00 KZT | Согласно условиям договора
31 | 30034219 | МАНОМЕТР МП3-УУ2 КЛ.Т1.5 0-10МПа D100 | ШТ | 1 | Приборы измерительные | МАНОМЕТР; ТИП ОТСУТСТВУЕТ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1.5, ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЙ 0-10МПа, РАЗМЕР ШКАЛЫ D100 мм, РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ М20Х1.5 мм, РАСПОЛОЖЕНИЕСОЕДИНЕНИЯ РАДИАЛЬНОЕ, УСТАНОВКА РЕЗЬБОВОЙ, СТАНДАРТ ГОСТ 2405-88;ОБОЗНАЧЕНИЕ: МП3-УУ2 | 4 655,84 KZT | 4 655,84 KZT | Согласно условиям договора
32 | 30071567 | МАНОМЕТР ТМ-510 КЛ.Т1.5 0-1МПа D100 | ШТ | 2 | Приборы измерительные | МАНОМЕТР; ТИП ОТСУТСТВУЕТ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1.5, ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЙ 0-1МПа, РАЗМЕР ШКАЛЫ D100 мм, РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ G1/2, РАСПОЛОЖЕНИЕСОЕДИНЕНИЯ РАДИАЛЬНОЕ, УСТАНОВКА РЕЗЬБОВОЙ, СТАНДАРТ ГОСТ 2405-88;ОБОЗНАЧЕНИЕ: ТМ-510 | 1 299,28 KZT | 2 598,56 KZT | Согласно условиям договора
33 | 30082293 | АМПЕРМЕТР Э30 0-750А | ШТ | 3 | Приборы измерительные | ПРИБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ; ТИП АМПЕРМЕТР, ДИАПАЗОН 0-750 А, ВЫВОД ДАННЫХ СТРЕЛОЧНЫЙ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: Э30 | 1,12 KZT | 3,36 KZT | Согласно условиям договора
34 | 30082296 | ВОЛЬТМЕТР Э8030 0-600В | ШТ | 2 | Приборы измерительные | ПРИБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ; ТИП ВОЛЬТМЕТР, ДИАПАЗОН 0-600 В, ВЫВОД ДАННЫХ СТРЕЛОЧНЫЙ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: Э8030 | 1,12 KZT | 2,24 KZT | Согласно условиям договора
35 | 10103632 | ТЕРМ-Р ТТП-4 0-100гр.C | ШТ | 3 | Приборы измерительные | ТЕРМОМЕТР; ТИП ТЕМПЕРАТУРНЫЙ, ДИАПАЗОН 0-100 гр.C; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ТТП-4 | 0,01 KZT | 0,03 KZT | Согласно условиям договора