## Sheet1
№ | Номенклатурный № | Наименование, технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Расширенное наименование | Комментарий | Начальная цена за ед. | Сумма | Срок отгрузки
1 | 30136654 | АДГЕЗИМЕТР ПСО-50МГ4А 2-50кН | ШТ | 8 | Приборы измерительные | ПРИБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ; ТИП АДГЕЗИМЕТР, ДИАПАЗОН 2-50 кН, ВЫВОД ДАННЫХ ДИСПЛЕЙ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ПСО-50МГ4А | 56 165,45 KZT | 449 323,60 KZT | Согласно условиям договора
2 | 70008109 | УЗЕЛ УЧЕТА УУТЭ 125.АА-В1 DN80 | КМП | 2 | Приборы измерительные | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ; ТИП УЗЕЛ УЧЕТА; ОБОЗНАЧЕНИЕ: УУТЭ 125.АА-В1 DN80 | 1 286 972,31 KZT | 2 573 944,62 KZT | Согласно условиям договора
3 | 30034122 | МАНОМЕТР МП2-УУ2 КЛ.Т.2.5 0-25МПа D60 | ШТ | 484 | Приборы измерительные | МАНОМЕТР; ТИП ОТСУТСТВУЕТ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 2.5, ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЙ 0-25МПа, РАЗМЕР ШКАЛЫ D60 мм, РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ М12Х1.5, РАСПОЛОЖЕНИЕСОЕДИНЕНИЯ РАДИАЛЬНОЕ, УСТАНОВКА РЕЗЬБОВОЙ, СТАНДАРТ ГОСТ 2405-88;ОБОЗНАЧЕНИЕ: МП2-УУ2 | 1 026,60 KZT | 496 874,40 KZT | Согласно условиям договора
4 | 10050762 | ПРЕОБР.ДАВЛ 150TG1(0-4КПА)2GAM5 | ШТ | 2 | Приборы измерительные | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ; ТИП ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ДИАПАЗОН 0-4 кПа, ПАРАМЕТРЫ НА ВЫХОДЕ 4-20 мА, ПИТАНИЕ 12-42 В, ТИП СОЕДИНЕНИЯ РЕЗЬБОВОЙ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: 150TG1(0-4КПА)2G21AM52F2B1SC | 178 707,76 KZT | 357 415,52 KZT | Согласно условиям договора
5 | 30136654 | АДГЕЗИМЕТР ПСО-50МГ4А 2-50кН | ШТ | 2 | Приборы измерительные | ПРИБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ; ТИП АДГЕЗИМЕТР, ДИАПАЗОН 2-50 кН, ВЫВОД ДАННЫХ ДИСПЛЕЙ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ПСО-50МГ4А | 56 165,45 KZT | 112 330,90 KZT | Согласно условиям договора
6 | 30031969 | СИГНАЛИЗАТОР ЭКСПЛОЗИМЕТР СТХ-17-81 | ШТ | 1 | Приборы измерительные | ГАЗОАНАЛИЗАТОР; ТИП СИГНАЛИЗАТОР ЭКСПЛОЗИМЕТР, СТАНДАРТ ОТСУТСТВУЕТ;ОБОЗНАЧЕНИЕ: СТХ-17-81 | 61 282,67 KZT | 61 282,67 KZT | Согласно условиям договора
7 | 30136654 | АДГЕЗИМЕТР ПСО-50МГ4А 2-50кН | ШТ | 1 | Приборы измерительные | ПРИБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ; ТИП АДГЕЗИМЕТР, ДИАПАЗОН 2-50 кН, ВЫВОД ДАННЫХ ДИСПЛЕЙ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ПСО-50МГ4А | 56 165,45 KZT | 56 165,45 KZT | Согласно условиям договора
8 | 30034064 | МАНОМЕТР МА100ВУ63 КЛ.Т1.5 0-100МПа D63 | ШТ | 5 | Приборы измерительные | МАНОМЕТР; ТИП ОТСУТСТВУЕТ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1.5, ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЙ 0-100МПа, РАЗМЕР ШКАЛЫ D63 мм, РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ G1/4, РАСПОЛОЖЕНИЕСОЕДИНЕНИЯ РАДИАЛЬНОЕ, УСТАНОВКА РЕЗЬБОВОЙ, СТАНДАРТ ГОСТ 2405-88;ОБОЗНАЧЕНИЕ: МА100ВУ63 | 10 005,45 KZT | 50 027,25 KZT | Согласно условиям договора
9 | 30034851 | ПРИБОР ПРИЕМ-КОНТР. ВЭРС-ПК4 НА 4 ЛУЧА | ШТ | 1 | Приборы измерительные | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ; ТИП ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ НА 4 ЛУЧА; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ВЭРС-ПК4 | 10 971,20 KZT | 10 971,20 KZT | Согласно условиям договора
10 | 30012933 | ЛАМПА BULB-19-10W E27 | ШТ | 15 | Комплектующие к приборам | ЛАМПА; ТИП ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦОКОЛЯ E27, МОЩНОСТЬ 10 Вт; ОБОЗНАЧЕНИЕ: BULB-19-10W E27 | 347,20 KZT | 5 208,00 KZT | Согласно условиям договора
11 | 30042476 | УСТ-ВО СИГНАЛ. КОРБУ-2М | ШТ | 2 | Приборы прочие | СИГНАЛИЗАЦИЯ; ТИП УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: КОРБУ-2М | 1 808,53 KZT | 3 617,06 KZT | Согласно условиям договора
12 | 30034254 | МАНОМЕТР МП2-УУ2 КЛ.Т.2.5 0-0.1МПа D60 | ШТ | 3 | Приборы измерительные | МАНОМЕТР; ТИП ОТСУТСТВУЕТ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 2.5, ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЙ 0-0.1 МПа, РАЗМЕР ШКАЛЫ D60 мм, РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ М12Х1.5, РАСПОЛОЖЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ РАДИАЛЬНОЕ, УСТАНОВКА РЕЗЬБОВОЙ, СТАНДАРТ ГОСТ 2405-88; ОБОЗНАЧЕНИЕ: МП2-УУ2 | 863,95 KZT | 2 591,85 KZT | Согласно условиям договора