## Sheet1
№ | Номенклатурный № | Наименование, технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Расширенное наименование | Комментарий | Начальная цена за ед. | Сумма | Срок отгрузки
1 | 10020249 | КОМПЕНСАТОР EXPENSION JOINT НЕОПРЕН, СТ. | ШТ | 33 | Компенсаторы | КОМПЕНСАТОР; ТИП ТЕМПЕРАТУРНЫЙ, МАТЕРИАЛ НЕОПРЕН, СТАЛЬ, РАЗМЕРЫ D80 ХL500 мм; ОБОЗНАЧЕНИЕ: EXPENSION JOINT | 286 527,71 KZT | 9 455 414,43 KZT | Согласно условиям договора
2 | 10019097 | ТРОЙНИК 426Х10 СТ. ПРИВАР ГОСТ 17376 | ШТ | 30 | Фитинги | ТРОЙНИК; ТИП РАВНОПРОХОДНЫЙ, РАЗМЕРЫ D426 Х S10 мм, МАТЕРИАЛ СТАЛЬ,ТИП СОЕДИНЕНИЯ ПОД ПРИВАРКУ, СТАНДАРТ ГОСТ 17376-2001; ОБОЗНАЧЕНИЕ:426Х10 | 155 524,44 KZT | 4 665 733,20 KZT | Согласно условиям договора
3 | 10018018 | ПЕРЕХОД К-1-88.9Х3.2-76.1Х2.9 ГОСТ 17378 | ШТ | 12 | Фитинги | ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ТРУБ; ТИП КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ, РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ НА ВХОДЕ D88.9 Х S3.2 мм, СОЕДИНЕНИЕ НА ВХОДЕ ПОД ПРИВАРКУ, РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ НА ВЫХОДЕ D76.1 Х S2.9 мм, СОЕДИНЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ПОД ПРИВАРКУ, МАТЕРИАЛ СТАЛЬ, СТАНДАРТ ГОСТ 17378-2001; ОБОЗНАЧЕНИЕ: К-1-88.9Х3.2-76.1Х2.9 | 133 280,00 KZT | 1 599 360,00 KZT | Согласно условиям договора
4 | 10020859 | ПЛАСТИНА КРЕПЕЖ. 37301 DKC | ШТ | 848,996 | Фитинги | ПЛАСТИНА КРЕПЕЖНАЯ; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 37301 DKC | 1 095,90 KZT | 930 414,72 KZT | Согласно условиям договора
5 | 10019095 | КРЕСТОВИНА ТРУБ. 908.10-НВК1.С 300Х300 | ШТ | 3 | Фитинги | КРЕСТОВИНА ТРУБНАЯ; ДИАМЕТР 300Х300 мм, СТАНДАРТ ГОСТ 5525-88; НОМЕР ДОКУМЕНТА: 908.10-НВК1.С; ОБОЗНАЧЕНИЕ: КФ 300Х300 | 259 840,00 KZT | 779 520,00 KZT | Согласно условиям договора
6 | 30114679 | КОМПЕНСАТОР DI7241 РЕЗ. D400 | ШТ | 4 | Компенсаторы | КОМПЕНСАТОР; ТИП ФЛАНЦЕВЫЙ, МАТЕРИАЛ РЕЗИНА, РАЗМЕРЫ D400 мм; ОБОЗНАЧЕНИЕ: DI7241 | 186 387,05 KZT | 745 548,20 KZT | Согласно условиям договора
7 | 10055859 | ТРОЙНИК 159Х4.5 СТ. ПРИВАР ГОСТ 17376 | ШТ | 37 | Фитинги | ТРОЙНИК; ТИП РАВНОПРОХОДНЫЙ, РАЗМЕРЫ D159 Х S4.5 мм, МАТЕРИАЛ СТАЛЬ,ТИП СОЕДИНЕНИЯ ПОД ПРИВАРКУ, СТАНДАРТ ГОСТ 17376-2001; ОБОЗНАЧЕНИЕ:159Х4.5 | 12 612,04 KZT | 466 645,48 KZT | Согласно условиям договора
8 | 10015892 | ТРОЙНИК 325Х8 СТ. ПРИВАР ГОСТ 17376 | ШТ | 5 | Фитинги | ТРОЙНИК; ТИП РАВНОПРОХОДНЫЙ, РАЗМЕРЫ D325 Х S8 мм, МАТЕРИАЛ СТАЛЬ, ТИПСОЕДИНЕНИЯ ПОД ПРИВАРКУ, СТАНДАРТ ГОСТ 17376-2001; ОБОЗНАЧЕНИЕ: 325Х8 | 66 259,20 KZT | 331 296,00 KZT | Согласно условиям договора
9 | 10016372 | ФЛАНЕЦ 1-200-4 DУ200 СТ.21 | ШТ | 22 | Фланцы | ФЛАНЕЦ; ТИП ПЛОСКИЙ, ПРИВАРНОЙ, РАЗМЕРЫ DУ200 мм, МАТЕРИАЛ СТАЛЬ 21; ОБОЗНАЧЕНИЕ: 1-200-4 | 13 440,00 KZT | 295 680,00 KZT | Согласно условиям договора
10 | 10015992 | СТЫК КОМПЕНСИР. D350 | ШТ | 2 | Компенсаторы | СТЫК КОМПЕНСИРУЮЩИЙ; ТИП ВИБРОКОМПЕНСАТОР, РАЗМЕРЫ D350 мм | 76 085,00 KZT | 152 170,00 KZT | Согласно условиям договора
11 | 30065153 | КОМПЕНСАТОР STENFLEX РЕЗ. NBR | ШТ | 1 | Компенсаторы | КОМПЕНСАТОР; ТИП ФЛАНЦЕВЫЙ, МАТЕРИАЛ РЕЗИНА NBR, РАЗМЕРЫ D100 мм; ОБОЗНАЧЕНИЕ: GUMI-KOMPENSATOR TYPE A-1 NBR STENFLEX | 150 080,00 KZT | 150 080,00 KZT | Согласно условиям договора
12 | 10020546 | СОЕДИНИТЕЛЬ 5408022 | ШТ | 14 | Фитинги | НАКОНЕЧНИК; ТИП СОЕДИНИТЕЛЬ; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 5408022 | 7 688,28 KZT | 107 635,92 KZT | Согласно условиям договора
13 | 30072117 | ТРОЙНИК 273Х8 СТ. ПРИВАР ГОСТ 17376 | ШТ | 2 | Фитинги | ТРОЙНИК; ТИП РАВНОПРОХОДНЫЙ, РАЗМЕРЫ D273 Х S8 мм, МАТЕРИАЛ СТАЛЬ, ТИПСОЕДИНЕНИЯ ПОД ПРИВАРКУ, СТАНДАРТ ГОСТ 17376-2001; ОБОЗНАЧЕНИЕ: 273Х8 | 51 576,00 KZT | 103 152,00 KZT | Согласно условиям договора
14 | 10018763 | ФЛАНЕЦ D720 | ШТ | 2 | Фланцы | ФЛАНЕЦ; РАЗМЕРЫ D720 мм | 48 847,68 KZT | 97 695,36 KZT | Согласно условиям договора
15 | 10015751 | УГОЛЬНИК 30-140Х12.7 SDR11 ПЭ | ШТ | 4 | Фитинги | ОТВОД; ТИП УГОЛЬНИК, ТИП СОЕДИНЕНИЯ ПОД ПРИВАРКУ, РАЗМЕР D140 Х S12.7 мм, МАТЕРИАЛ ПОЛИЭТИЛЕН, УГОЛ 30 гр, СТАНДАРТ ГОСТ 32415-2013,РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 1 МПа; ОБОЗНАЧЕНИЕ: 30-140Х12.7 SDR11 | 14 964,07 KZT | 59 856,28 KZT | Согласно условиям договора
16 | 30061727 | ВСТАВКА ГИБКАЯ EPDM-DN50 РЕЗ.СТ. | ШТ | 1 | Компенсаторы | КОМПЕНСАТОР; ТИП ВСТАВКА ГИБКАЯ, МАТЕРИАЛ РЕЗИНА, СТАЛЬ, РАЗМЕРЫ D50 мм; ОБОЗНАЧЕНИЕ: EPDM-DN50 | 53 738,62 KZT | 53 738,62 KZT | Согласно условиям договора
17 | 10053420 | ПЕРЕХОД К-159Х10-108Х8 ГОСТ 17378 | ШТ | 1 | Фитинги | ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ТРУБ; ТИП КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ, РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ НА ВХОДЕ D159 Х S10 мм, СОЕДИНЕНИЕ НА ВХОДЕ ПОД ПРИВАРКУ, РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ НА ВЫХОДЕ D108 Х S8 мм, СОЕДИНЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ПОД ПРИВАРКУ, МАТЕРИАЛ СТАЛЬ, СТАНДАРТ ГОСТ 17378-2001; ОБОЗНАЧЕНИЕ: К-159Х10-108Х8 | 50 400,00 KZT | 50 400,00 KZT | Согласно условиям договора
18 | 10016399 | ФЛАНЕЦ DУ200 СТ.12Х18Н10Т ГОСТ 12820 | ШТ | 6 | Фланцы | ФЛАНЕЦ; ТИП ПЛОСКИЙ, ПРИВАРНОЙ, РАЗМЕРЫ DУ200 мм, МАТЕРИАЛ СТАЛЬ 12Х18Н10Т, СТАНДАРТ ГОСТ 12820-80 | 5 488,00 KZT | 32 928,00 KZT | Согласно условиям договора
19 | 10016373 | ФЛАНЕЦ 200-1.5 DУ200 ВСТ3СП5 | ШТ | 4 | Фланцы | ФЛАНЕЦ; РАЗМЕРЫ DУ200 мм, МАТЕРИАЛ СТАЛЬ ВСТ3СП5; ОБОЗНАЧЕНИЕ: 200-1.5 | 7 398,72 KZT | 29 594,88 KZT | Согласно условиям договора
20 | 30132120 | ОТВОД 90-40Х32 ПЭ | ШТ | 6 | Фитинги | ОТВОД; ТИП ПЕРЕХОДНОЙ, ТИП СОЕДИНЕНИЯ РЕЗЬБОВОЙ, РАЗМЕР D(40Х32) мм, МАТЕРИАЛ ПОЛИЭТИЛЕН, УГОЛ 90 гр, СТАНДАРТ ОТСУТСТВУЕТ, РАБОЧЕЕДАВЛЕНИЕ 10 бар; ОБОЗНАЧЕНИЕ: 90-40Х32 | 4 858,12 KZT | 29 148,72 KZT | Согласно условиям договора
21 | 30132107 | ОТВОД 60-225Х13.4 SDR17 ПЭ 100 | ШТ | 4 | Фитинги | ОТВОД; ТИП ВОДОПРОВОДНЫЙ, ТИП СОЕДИНЕНИЯ ПОД ПАЙКУ, РАЗМЕР D225 Х S13.4 мм, МАТЕРИАЛ ПОЛИЭТИЛЕН 100, УГОЛ 60 гр, СТАНДАРТ СТ РК ИСО4427-2004, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 1 МПа; ОБОЗНАЧЕНИЕ: 60-225Х13.4 SDR17 | 4 858,12 KZT | 19 432,48 KZT | Согласно условиям договора
22 | 30050688 | ТРОЙНИК 76Х3.5-57Х3 СТ. ПРИВАР | ШТ | 5 | Фитинги | ТРОЙНИК; ТИП ПЕРЕХОДНЫЙ, РАЗМЕРЫ D(76-57) Х S(3.5-3) мм, МАТЕРИАЛСТАЛЬ, ТИП СОЕДИНЕНИЯ ПОД ПРИВАРКУ, СТАНДАРТ ГОСТ 17376-2001;ОБОЗНАЧЕНИЕ: 76Х3.5-57Х3 | 2 850,16 KZT | 14 250,80 KZT | Согласно условиям договора
23 | 10019227 | ОТВОД 45-32Х2.5 СТ. ГОСТ 17375 | ШТ | 48 | Гибы высокого давления | ОТВОД; ТИП КРУТОИЗОГНУТЫЙ, ТИП СОЕДИНЕНИЯ ПОД ПРИВАРКУ, РАЗМЕР D32 ХS2.5 мм, МАТЕРИАЛ СТАЛЬ, УГОЛ 45 гр, СТАНДАРТ ГОСТ 17375-2001, РАБОЧЕЕДАВЛЕНИЕ 32 МПа; ОБОЗНАЧЕНИЕ: 45-32Х2.5 | 291,20 KZT | 13 977,60 KZT | Согласно условиям договора
24 | 30016510 | ТРОЙНИК D15 ГОСТ17376 | ШТ | 38 | Фитинги | ТРОЙНИК; РАЗМЕРЫ D20 мм, СТАНДАРТ ГОСТ 17376-01 | 221,76 KZT | 8 426,88 KZT | Согласно условиям договора
25 | 30028417 | ТРОЙНИК D(50Х50) | ШТ | 6 | Гибы прочие | ТРОЙНИК; ТИП ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, ОТВОДЯЩИЙ, РАЗМЕРЫ D(50Х50) мм | 1 293,60 KZT | 7 761,60 KZT | Согласно условиям договора
26 | 30028419 | ТРОЙНИК D(100Х50) | ШТ | 5 | Гибы прочие | ТРОЙНИК; ТИП ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, ОТВОДЯЩИЙ, РАЗМЕРЫ D(100Х50) мм | 1 476,16 KZT | 7 380,80 KZT | Согласно условиям договора
27 | 10018534 | МУФТА ТРУБ. PN16 110Х110 Dу110 ПП РЕЗЬБ. | ШТ | 1 | Фитинги | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТРУБ; НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ 110 мм, ТИП СОЕДИНЕНИЯ РЕЗЬБОВАЯ, МАТЕРИАЛ ПОЛИПРОПИЛЕН; ОБОЗНАЧЕНИЕ: PN16110Х110, ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | 6 679,99 KZT | 6 679,99 KZT | Согласно условиям договора
28 | 10086955 | ВСТАВКА ГИБКАЯ Н.00.00-15 СТ. ТКАНЬ | ШТ | 1 | Компенсаторы | КОМПЕНСАТОР; ТИП ВСТАВКА ГИБКАЯ, МАТЕРИАЛ СТАЛЬ, ТКАНЬ, РАЗМЕРЫ B455 ХH455 мм; ОБОЗНАЧЕНИЕ: Н.00.00-15 | 6 529,60 KZT | 6 529,60 KZT | Согласно условиям договора
29 | 30028423 | ТРОЙНИК D(400Х100) | ШТ | 1 | Гибы прочие | ТРОЙНИК; ТИП ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, ОТВОДЯЩИЙ, РАЗМЕРЫ D(400Х100) мм | 6 308,96 KZT | 6 308,96 KZT | Согласно условиям договора
30 | 30028421 | ТРОЙНИК D(200Х100) | ШТ | 2 | Гибы прочие | ТРОЙНИК; ТИП ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, ОТВОДЯЩИЙ, РАЗМЕРЫ D(200Х100) мм | 2 684,64 KZT | 5 369,28 KZT | Согласно условиям договора
31 | 10019841 | МУФТА ТРУБ. 32Х20 ЧУГУН ГОСТ 8957 | ШТ | 8 | Фитинги | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТРУБ; НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ 32 мм, ДИАМЕТР ОТСУТСТВУЕТ, ТИП СОЕДИНЕНИЯ РЕЗЬБА ВНУТРЕННЯЯ, МАТЕРИАЛЧУГУН, СТАНДАРТ ГОСТ 8957-75; ОБОЗНАЧЕНИЕ: 32Х20 | 512,96 KZT | 4 103,68 KZT | Согласно условиям договора
32 | 30016648 | ШТУЦЕР G3/8 | ШТ | 2 | Фитинги | ФИТИНГ; ТИП ШТУЦЕР, РАЗМЕРЫ G3/8 "; КОМПЛЕКТТ: С КОНИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ | 1 161,07 KZT | 2 322,14 KZT | Согласно условиям договора
33 | 30017029 | ПЕРЕХОД D25 ГОСТ 13536-68 | ШТ | 4 | Фитинги | ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ТРУБ; РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ НА ВЫХОДЕ D25 мм, СТАНДАРТ ГОСТ 13536-68 | 566,23 KZT | 2 264,92 KZT | Согласно условиям договора
34 | 30027198 | ЗАГЛУШКА ЭЛЛИПТИЧ. D57 S3 СТ. ГОСТ 17379 | ШТ | 2 | Фитинги | ЗАГЛУШКА; ТИП ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ, РАЗМЕРЫ D57 Х S3 мм, МАТЕРИАЛ СТАЛЬ, СТАНДАРТ ГОСТ 17379-2001 | 374,30 KZT | 748,60 KZT | Согласно условиям договора
35 | 30074773 | ПЕРЕХОД К-76Х3-45Х2.5 ГОСТ 17378 | ШТ | 1 | Фитинги | ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ТРУБ; ТИП КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ, РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ НА ВХОДЕ D76 Х S3 мм, СОЕДИНЕНИЕ НА ВХОДЕ ПОД ПРИВАРКУ, РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ НА ВЫХОДЕ D45 Х S2.5 мм, СОЕДИНЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ПОД ПРИВАРКУ, МАТЕРИАЛ СТАЛЬ, СТАНДАРТ ГОСТ 17378-2001; ОБОЗНАЧЕНИЕ: К-76Х3-45Х2.5 | 686,56 KZT | 686,56 KZT | Согласно условиям договора
36 | 30028176 | ПЕРЕХОД К-76Х3.5-45Х2.5 ГОСТ 17378 | ШТ | 1 | Фитинги | ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ТРУБ; ТИП КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ, РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ НА ВХОДЕ D76 Х S3.5 мм, СОЕДИНЕНИЕ НА ВХОДЕ ПОД ПРИВАРКУ, РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ НА ВЫХОДЕ D45 Х S2.5 мм, СОЕДИНЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ПОД ПРИВАРКУ, МАТЕРИАЛ СТАЛЬ, СТАНДАРТ ГОСТ 17378-2001; ОБОЗНАЧЕНИЕ: К-76Х3.5-45Х2.5 | 470,40 KZT | 470,40 KZT | Согласно условиям договора
37 | 10055942 | МУФТА ПЕРЕХ. D(40Х20) ПП | ШТ | 1 | Фитинги | ФИТИНГ; ТИП МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ, РАЗМЕРЫ D(40Х20) мм, МАТЕРИАЛПОЛИПРОПИЛЕН, СТАНДАРТ ОТСУТСТВУЕТ | 300,16 KZT | 300,16 KZT | Согласно условиям договора