## Sheet1
№ | Номенклатурный № | Наименование, технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Расширенное наименование | Комментарий | Начальная цена за ед. | Сумма | Срок отгрузки
1 | 30174938 | ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕР. Ш932.9А-29.010/2 | ШТ | 5 | Приборы измерительные | ПРИБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ; ТИП ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДИАПАЗОН -200 ДО 1300 гр.C, ВЫВОД ДАННЫХ ДИСПЛЕЙ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: Ш932.9А-29.010/2 | 585 438,59 KZT | 2 927 192,95 KZT | Согласно условиям договора
2 | 972911 | НАПОРОМЕР НМП-52-М2 КЛ.Т.2.5 0-2.5кПа | ШТ | 15 | Приборы измерительные | МАНОМЕТР; ТИП НАПОРОМЕР, КЛАСС ТОЧНОСТИ 2.5, ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЙ 0-2.5 кПа, РАЗМЕР ШКАЛЫ B72 Х L144 мм, РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ М8Х1.5, РАСПОЛОЖЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ОСЕВОЕ, УСТАНОВКА ШТУЦЕРНЫЙ, СТАНДАРТ ГОСТ 2405-88; ОБОЗНАЧЕНИЕ: НМП-52-М2 | 14 597,15 KZT | 218 957,25 KZT | Согласно условиям договора
3 | 30035060 | МАНОМЕТР МП4-УФ КЛ.Т1.5 0-40МПа D160 | ШТ | 6 | Приборы измерительные | МАНОМЕТР; ТИП ОТСУТСТВУЕТ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1.5, ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЙ 0-40 МПа, РАЗМЕР ШКАЛЫ D160 мм, РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ М20Х1.5,РАСПОЛОЖЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ РАДИАЛЬНОЕ, УСТАНОВКА РЕЗЬБОВОЙ, СТАНДАРТ ГОСТ 2405-88; ОБОЗНАЧЕНИЕ: МП4-УФ | 18 160,80 KZT | 108 964,80 KZT | Согласно условиям договора
4 | 30098646 | МАНОМЕТР МП4-У КЛ.Т1.5 0-250кгс/см2 D160 | ШТ | 5 | Приборы измерительные | МАНОМЕТР; ТИП ОТСУТСТВУЕТ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1.5, ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЙ 0-250кгс/см2, РАЗМЕР ШКАЛЫ D160 мм, РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ М20Х1.5, РАСПОЛОЖЕНИЕСОЕДИНЕНИЯ РАДИАЛЬНОЕ, УСТАНОВКА РЕЗЬБОВОЙ, СТАНДАРТ ГОСТ 2405-88;ОБОЗНАЧЕНИЕ: МП4-У | 9 502,52 KZT | 47 512,60 KZT | Согласно условиям договора
5 | 30059465 | НАПОРОМЕР НМП-52-М2 КЛ.Т1.5 0-4кПа | ШТ | 1 | Приборы измерительные | МАНОМЕТР; ТИП НАПОРОМЕР, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1.5, ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЙ 0-4кПа, РАЗМЕР ШКАЛЫ B72 Х L144 мм, РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ М8Х1.5,РАСПОЛОЖЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ОСЕВОЕ, УСТАНОВКА ШТУЦЕРНЫЙ, СТАНДАРТ ГОСТ2405-88; ОБОЗНАЧЕНИЕ: НМП-52-М2 | 13 991,59 KZT | 13 991,59 KZT | Согласно условиям договора
6 | 954620 | МАНОМЕТР МП3-У КЛ.Т1.5 0-40кгс/см2 D100 | ШТ | 1 | Приборы измерительные | МАНОМЕТР; ТИП ОТСУТСТВУЕТ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1.5, ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЙ 0-40 кгс/см2, РАЗМЕР ШКАЛЫ D100 мм, РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ М20Х1.5, РАСПОЛОЖЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ РАДИАЛЬНОЕ, УСТАНОВКА РЕЗЬБОВОЙ, СТАНДАРТ ГОСТ 2405-88; ОБОЗНАЧЕНИЕ: МП3-У | 8 771,95 KZT | 8 771,95 KZT | Согласно условиям договора