## Sheet1
№ | Номенклатурный № | Наименование, технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Расширенное наименование | Комментарий | Начальная цена за ед. | Сумма | Срок отгрузки
1 | 10099743 | ПЕРЕХОД D(160Х63) ПП | ШТ | 4 | Фитинги | ФИТИНГ; ТИП ПЕРЕХОД, РАЗМЕРЫ D(160Х63) мм, МАТЕРИАЛ ПОЛИПРОПИЛЕН, СТАНДАРТ ОТСУТСТВУЕТ | 16 041,35 KZT | 64 165,40 KZT | Согласно условиям договора
2 | 30098480 | СГОН D20 G3/4 ЛАТ. В.Р./Н.Р. | ШТ | 40 | Фитинги | ФИТИНГ; ТИП СГОН С ГАЙКОЙ НАКИДНОЙ, РАЗМЕРЫ D20ММ Х G3/4, МАТЕРИАЛЛАТУНЬ, СТАНДАРТ ОТСУТСТВУЕТ; В.Р./Н.Р. | 1 459,23 KZT | 58 369,20 KZT | Согласно условиям договора
3 | 30095694 | ОТВОД 90-40Х3.5 СТ. ГОСТ 17375 | ШТ | 77 | Гибы высокого давления | ОТВОД; ТИП КРУТОИЗОГНУТЫЙ, ТИП СОЕДИНЕНИЯ ПОД ПРИВАРКУ, РАЗМЕР D45 ХS3.5 мм, МАТЕРИАЛ СТАЛЬ, УГОЛ 90 гр, СТАНДАРТ ГОСТ 17375-2001, РАБОЧЕЕДАВЛЕНИЕ 32 МПа; ОБОЗНАЧЕНИЕ: 90-40Х3.5 | 699,68 KZT | 53 875,36 KZT | Согласно условиям договора
4 | 30098451 | ВТУЛКА 225Х195Х179 ПЭ PN10 | ШТ | 3 | Фитинги | ВТУЛКА; ТИП ПОД ФЛАНЕЦ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 195 мм, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР225 мм, ДЛИНА 179 мм, МАТЕРИАЛ ПОЛИЭТИЛЕН PN10; ОБОЗНАЧЕНИЕ:225Х195Х179 | 9 965,37 KZT | 29 896,11 KZT | Согласно условиям договора
5 | 30071978 | ТРАП ГОРИЗОНТ. D50 ПЛАСТИК | ШТ | 4 | Фитинги | ДРЕНАЖ; ТИП ТРАП, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, РАЗМЕРЫ D50 мм, МАТЕРИАЛ ПЛАСТИК | 1 028,50 KZT | 4 114,00 KZT | Согласно условиям договора
6 | 909672 | МУФТА КОМБ. D20 G3/4 ПП Н.Р. | ШТ | 4 | Фитинги | ФИТИНГ; ТИП МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ, РАЗМЕРЫ D20ММ Х G3/4, МАТЕРИАЛПОЛИПРОПИЛЕН, СТАНДАРТ ОТСУТСТВУЕТ; Н.Р. | 544,28 KZT | 2 177,12 KZT | Согласно условиям договора
7 | 30072073 | ПЕРЕХОД К-76Х6-57Х4 ГОСТ 17378 | ШТ | 2 | Фитинги | ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ТРУБ; ТИП КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ, РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ НА ВХОДЕ D76 Х S6 мм, СОЕДИНЕНИЕ НА ВХОДЕ ПОД ПРИВАРКУ, РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ НА ВЫХОДЕ D57 Х S4 мм, СОЕДИНЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ПОД ПРИВАРКУ, МАТЕРИАЛ СТАЛЬ, СТАНДАРТ ГОСТ 17378-2001; ОБОЗНАЧЕНИЕ: К-76Х6-57Х4 | 1 085,44 KZT | 2 170,88 KZT | Согласно условиям договора
8 | 937577 | ТРОЙНИК D20 SDR7.4 ПП ПРИВАР ГОСТ 32415 | ШТ | 16 | Фитинги | ТРОЙНИК; ТИП РАВНОПРОХОДНЫЙ, РАЗМЕРЫ D20 мм, МАТЕРИАЛ ПОЛИПРОПИЛЕН,ТИП СОЕДИНЕНИЯ ПОД ПРИВАРКУ, СТАНДАРТ ГОСТ 32415-2013; ОБОЗНАЧЕНИЕ:D20 SDR7.4 | 54,73 KZT | 875,68 KZT | Согласно условиям договора
9 | 901062 | ТРОЙНИК 32Х25Х32 ПП ПРИВАР | ШТ | 2 | Фитинги | ТРОЙНИК; ТИП ПЕРЕХОДНЫЙ, РАЗМЕРЫ D(32Х25Х32) мм, МАТЕРИАЛПОЛИПРОПИЛЕН, ТИП СОЕДИНЕНИЯ ПОД ПРИВАРКУ, СТАНДАРТ ОТСУТСТВУЕТ;ОБОЗНАЧЕНИЕ: 32Х25Х32 | 182,54 KZT | 365,08 KZT | Согласно условиям договора