## Sheet1
№ | Номенклатурный № | Наименование, технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Расширенное наименование | Комментарий | Начальная цена за ед. | Сумма | Срок отгрузки
1 | 30139764 | ПРЕДОХРАН.ПЛАВК 170M6463 BUSSMANN | ШТ | 5 | Предохранители | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 170M6463 BUSSMANN | 116 781,45 KZT | 583 907,25 KZT | Согласно условиям договора
2 | 30030012 | ВЫКЛЮЧ.АВТОМАТ. ВА53-43-341830-20 1600А | ШТ | 1 | Автоматы, выключатели | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ; ТИП ЗАЩИТНЫЙ, ЧАСТОТА 50 Гц, КЛАСС ЗАЩИТЫIP20, ТОК 1600 А, НАПРЯЖЕНИЕ 690 В, ЧИСЛО ПОЛЮСОВ 3P, ПРЕДЕЛЬНАЯКОММУТАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 33.5 кА, СТАНДАРТ ГОСТ Р 50030.2-2010;ОБОЗНАЧЕНИЕ: ВА53-43-341830-20 | 470 400,00 KZT | 470 400,00 KZT | Согласно условиям договора
3 | 10123203 | ИЗОЛЯТОР ПСВ-160А ГОСТ 27661 | ШТ | 36 | Изоляторы | ИЗОЛЯТОР; ТИП ЛИНЕЙНЫЙ, ПОДВЕСНОЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 35 кВ, РАЗМЕРЫ D320 мм, МАТЕРИАЛ СТЕКЛО, СТАНДАРТ ГОСТ 27661-2017, ТОК ОТСУТСТВУЕТ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ПСВ-160А | 5 779,20 KZT | 208 051,20 KZT | Согласно условиям договора
4 | 30094044 | ВЫКЛЮЧ.АВТОМАТ. ВА21-29-120010-20 2А 1P | ШТ | 8 | Автоматы, выключатели | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ; ТИП ЗАЩИТНЫЙ, ЧАСТОТА 50 Гц, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20, ТОК 2 А, НАПРЯЖЕНИЕ 380 В, ЧИСЛО ПОЛЮСОВ 1P, ПРЕДЕЛЬНАЯКОММУТАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 10 кА, СТАНДАРТ ГОСТ Р 50030.2-2010; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ВА21-29-120010-20 | 11 225,76 KZT | 89 806,08 KZT | Согласно условиям договора
5 | 957200 | ИЗОЛЯТОР ОФ-1-250 ГОСТ 8608 | ШТ | 50 | Изоляторы | ИЗОЛЯТОР; ТИП ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 1 кВ, РАЗМЕРЫ D75 Х H62 мм, МАТЕРИАЛ ФАРФОР, СТАНДАРТ ГОСТ 8608-96, ТОК 400 А; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ОФ-1-250 | 231,84 KZT | 11 592,00 KZT | Согласно условиям договора
6 | 30094114 | ВЫКЛЮЧ.АВТОМАТ. АЕ1031МТ 10А 230В 1P | ШТ | 24 | Автоматы, выключатели | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ; ТИП ЗАЩИТНЫЙ, ЧАСТОТА 50 Гц, КЛАСС ЗАЩИТЫIP20, ТОК 10 А, НАПРЯЖЕНИЕ 230 В, ЧИСЛО ПОЛЮСОВ 1P, ПРЕДЕЛЬНАЯКОММУТАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 6 кА, СТАНДАРТ ГОСТ Р 50345-2010;ОБОЗНАЧЕНИЕ: АЕ1031МТ | 374,08 KZT | 8 977,92 KZT | Согласно условиям договора
7 | 30004358 | ВЫКЛЮЧ.АВТОМАТ. А63-М 16А 380В 1P IP30 | ШТ | 2 | Автоматы, выключатели | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ; ТИП ЗАЩИТНЫЙ, ЧАСТОТА 50 Гц, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP30, ТОК 16 А, НАПРЯЖЕНИЕ 380 В, ЧИСЛО ПОЛЮСОВ 1P, ПРЕДЕЛЬНАЯКОММУТАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 1.8 кА, СТАНДАРТ ГОСТ Р 50030.2-2010; ОБОЗНАЧЕНИЕ: А63-М | 4 457,60 KZT | 8 915,20 KZT | Согласно условиям договора
8 | 30020566 | ИЗОЛЯТОР ШФ-20-Г1 ГОСТ 1232 | ШТ | 12 | Изоляторы | ИЗОЛЯТОР; ТИП ШТЫРЕВОЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 20 кВ, РАЗМЕРЫ D175 Х H224 мм, МАТЕРИАЛ ФАРФОР, СТАНДАРТ ГОСТ 1232-2017, ТОК ОТСУТСТВУЕТ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ШФ-20-Г1 | 731,44 KZT | 8 777,28 KZT | Согласно условиям договора
9 | 30020566 | ИЗОЛЯТОР ШФ-20-Г1 ГОСТ 1232 | ШТ | 13 | Изоляторы | ИЗОЛЯТОР; ТИП ШТЫРЕВОЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 20 кВ, РАЗМЕРЫ D175 Х H224 мм, МАТЕРИАЛ ФАРФОР, СТАНДАРТ ГОСТ 1232-2017, ТОК ОТСУТСТВУЕТ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ШФ-20-Г1 | 527,25 KZT | 6 854,25 KZT | Согласно условиям договора
10 | 30093277 | ПРЕДОХРАН.ПЛАВК ПН2-100 50А 380В | ШТ | 10 | Предохранители | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ; ТИП НАСЫПНОЙ, РАЗМЕРЫ B40 Х L123 Х H63.5 мм,НАПРЯЖЕНИЕ 380 В, ТОК 50 А, СТАНДАРТ ОТСУТСТВУЕТ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ПН2-100 | 353,70 KZT | 3 537,00 KZT | Согласно условиям договора
11 | 10107690 | ПРЕДОХРАН.ПЛАВК НВ52Н03/4 200А 220В | ШТ | 315 | Предохранители | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ; ТИП ВСТАВКА, РАЗМЕРЫ L85 мм, НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, ТОК 200 А, СТАНДАРТ ОТСУТСТВУЕТ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: НВ52Н03/4 | 0,96 KZT | 302,40 KZT | Согласно условиям договора