## Sheet1
№ | Номенклатурный № | Наименование, технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Расширенное наименование | Комментарий | Начальная цена за ед. | Сумма | Срок отгрузки
1 | 10046152 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВВ/TEL-10-31.5/2000 ИСП.2 | ШТ | 3 | Аппаратура высоковольтная (более 1000 вольт) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ; ТИП ВАКУУМНЫЙ, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP40, МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ, ТОК 2000 А, НАПРЯЖЕНИЕ 10 кВ, СТАНДАРТ ГОСТ Р 52565-2006; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ВВ/TEL-10-31.5/2000 ИСП.2 | 4 217 012,80 KZT | 12 651 038,40 KZT | Согласно условиям договора